## Vorbemerkungen
PREISBLATT - Beschaffung einer Hybrid-TK-Anlage (On-Premise)
Auftraggeber |  | Senioren- und Betreuungszentrum der StädteRegion Aachen
Stand |  | 2026-08-04
Vorbemerkungen zum Preisblatt
1. | Leistungsumfang
1.1 | Die Angebote müssen in ihrem Leistungsumfang vollständig sein. Bei der Kalkulation der Angebotspreise sind die in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Komponenten, Leistungsmerkmale, Qualitäts- und Leistungsparameter unbedingt zu berücksichtigen.
1.2 | Mit den in der Leistungsbeschreibung enthaltenen Angaben sind auch die Projektorganisation, die Lieferung neuer Systemkomponenten, der Installationsvorgang, die Inbetriebnahme, die System- und Teilnehmerkonfiguration bis zur fertigen Leistung, die erfolgreiche betriebsfähige Prüfung (Funktionsprüfung mit Abnahme), unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften anzubieten, sofern als Einzelposition abgefragt.
1.3 | Alle für den ordnungsgemäßen Betrieb des Systems erforderlichen Funktionen und Komponenten müssen angeboten werden.
1.4 | Der Auftragnehmer hat alle Leistungen für einen vollständigen Betrieb zu erbringen, es sei denn, sie sind im Erläuterungstext explizit differenziert bzw. ausgeschlossen.
1.5 | Versteckte Kosten müssen zwingend ausgeschlossen werden. Sie können im Falle einer Auftragserteilung vom Auftragnehmer nicht geltend gemacht werden. Angebotspreise, die nicht durch die vorgegebene Preisstruktur erfasst werden, sind deshalb im Angebot transparent darzustellen und zu spezifizieren. Alle für die Leistungserbringung notwendigen Preise sind insofern zu kalkulieren und in das Preisblatt einzutragen.
2. | Hinweise zum Preisblatt
2.1 | Zur Angabe der Preise muss die vorgegebene Preisstruktur dieses Preisblatts verwendet werden. Ergänzungen sind in der Spalte Bemerkungen einzutragen. Die Einzelpreise sind inkl. sämtlicher Hard- und Softwareanteile sowie der Managed Services gem. Leistungsbeschreibung zu kalkulieren. Der AN kann dem Angebot eine eigene Preisliste beifügen, aus der die Einzelpreise hervorgehen.
2.2 | Es werden die mengenmäßig vom AN tatsächlich bereitgestellten Dienstleistungen auf Basis der Einheitspreise abgerechnet.
2.3 | Alle Preise müssen in Euro (€) netto angegeben werden.
3. | Mengengerüst
3.1 | Die in der Leistungsbeschreibung und im Preisblatt angegebenen Mengen sind vom Auftraggeber ermittelt. Sie sind im Rahmen der Ausführungsplanung und des Roll-Outs ggf. anzupassen.
3.2 | Minderungen oder Mehrungen der finalen Bestell- bzw. Abnahmemenge im Rahmen der Vertragslaufzeit führen nicht zu höheren Einzelpreisen der angebotenen Komponenten und Leistungen.
4. | Ermittlung des Vergleichpreises P (Bruttopreis inkl. Mehrwertsteuer)
4.1 | Für die Ermittlung des Vergleichspreises P werden sämtliche Preispositionen des Preisblatts – einschließlich der als optional gekennzeichneten Positionen – mit den angegebenen Soll-Mengen herangezogen und über die Vertragslaufzeit hochgerechnet. Der Vergleichspreis dient der wirtschaftlichen Bewertung der Angebote und ist alleiniges Zuschlagskriterium (100 % Preis).
4.2 | Die als optional gekennzeichneten Positionen sind verbindlich zu bepreisen. Es handelt sich um Bedarfspositionen; ein Anspruch des Auftragnehmers auf Beauftragung besteht nicht. Über den Abruf entscheidet der Auftraggeber einseitig nach Bedarf und Wirtschaftlichkeit innerhalb der Vertragslaufzeit; der Abruf erfolgt zu den angebotenen Einheitspreisen (vgl. Ziffer 2.7 der Leistungsbeschreibung).

## Deckblatt
Preisblatt / Leistungsverzeichnis
Hybrid-TK-Anlage – On-Premise
Senioren- und Betreuungszentrum der StädteRegion Aachen
Johanna-Neuman-Straße 4, 52249 Eschweiler
Firmenbezeichnung des Bieters:
<Firmenname>
Ansprechpartner:
<Name, Telefon, E-Mail>
Datum:
<Datum>
Bearbeitungshinweis: blau unterlegte Felder sind vom Bieter auszufüllen. Formeln und Formatierungen dürfen nicht verändert werden. Alle Preise sind Nettopreise in Euro. Die Vertragslaufzeit beträgt 60 Monate.

## _Konfiguration (hidden)
Vertragslaufzeit (Monate) | 60

## Gesamtübersicht
TK-Anlage – SBZ Eschweiler
Gesamtübersicht Preise (inkl. optionale Positionen)
Bieter: | <Firmenname>
Vertragslaufzeit (Monate): | 60
Preisgruppe | Investition (einmalig) | Einrichtung (einmalig) | Service inkl. SPS (über Laufzeit)
1. TK-Anlage, Infrastruktur und zentrale Software
TK-Anlage (Steuereinheiten, Gateways) | 0 | 0 | 0
USV und 19"-Schrank | 0 | 0 | 0
Session Border Controller (SBC) | 0 | 0 | 0
Systemsoftware und zentrale Applikationen | 0 | 0 | 0
Optionale Positionen | 0 | 0 | 0
Gesamt | 0 | 0 | 0
2. Schnittstellen und Teilnehmerlizenzen
Digitale Teilnehmerports | 0 | 0 | 0
Analoge Teilnehmerports | 0 | 0 | 0
Optionale VoIP/SIP-Teilnehmerports | 0 | 0 | 0
Gesamt | 0 | 0 | 0
3. Endgeräte und DECT
Digitale Systemtelefone und Zubehör | 0 | 0 | 0
DECT-System (TDM-Basis / Handsets) | 0 | 0 | 0
Optionale Positionen – VoIP-Telefone und IP-DECT | 0 | 0 | 0
Gesamt | 0 | 0 | 0
4. Lokaler Alarmserver
Alarmserver – Hardware, Lizenzen und Schnittstellen | 0 | 0 | 0
Optionale Positionen Alarmserver | 0 | 0 | 0
Gesamt | 0 | 0 | 0
5. Einmalige Projektkosten
Planung, Migration, Inbetriebnahme | 0
Schulungen und Dokumentation | 0
Optionale Projektleistungen | 0
Gesamt | 0
Gesamtsumme (Netto) |  |  | 0
Mehrwertsteuer (19 %) |  |  | 0
Vergleichspreis P / Gesamtsumme (Brutto) |  |  | 0

## 1. TK-Anlage & Infrastruktur
TK-Anlage – SBZ Eschweiler ¦ 1. TK-Anlage & Infrastruktur
Bieter: |  |  | <Firmenname>
|  |  |  | Produkt (Bieter) |  | Menge | Preis (Bieter) |  | Preis (Bieter) |  | Preis (Bieter)
Gr | Pos. | LB-Ref. | Beschreibung | Hersteller / Produkt-Typ | Bemerkung | Menge | Investition je Einheit | Investition Gesamt | Einrichtung je Einheit | Einrichtung Gesamt | Service inkl. SPS je Einh./Monat | Service inkl. SPS Gesamt (über Laufzeit)
1.1 TK-Anlage Steuereinheiten und Gateways
1 | 1 | 4.2 ff. | TK-Anlage – Zentrale Steuereinheit (Hardware-Appliance) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 4.3.2 | TK-Anlage – Redundante Steuereinheit (Hot-Standby) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 4.3 | DECT-Gateway / -Controller-Modul (TDM-DECT-Anbindung) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe TK-Anlage Steuereinheiten | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1.2 USV und 19" Schrank
1 | 1 | 4.3.4 | 19"-Schrank (mind. 42 HE, 800 mm Tiefe, mit Belüftung und Steckdosenleisten) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 4.3.3 | USV – Online-Doppelwandler 19"-Rackversion (VFI-SS-111, min. 30 min., SNMP) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 4.3.3 | Netzwerkmanagementkarte für USV (SNMP) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe USV und 19"-Schrank | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 Session Border Controller (SBC)
1 | 1 | 4.4.2 | Session Border Controller (Hardware-Appliance, 19"-Rackversion) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 4.4.2 | SBC – Lizenzen für SIP-Trunks (je Sprachkanal) |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe SBC | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 Systemsoftware und zentrale Applikationen
1 | 1 | 4.9.1 | System-Management-Software (Lizenz, web-basiert) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 4.9.2 | LDAP/AD-Konnektor (Anbindung an Verzeichnisdienst des AG) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 4.8.5 | Voicemail-System (zentral, mit MWI, Voicemail-to-E-Mail) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 4 | 4.8.6 | Automatischer Anrufverteiler / Auto-Attendant (IVR) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 4.8.3 | Elektronisches Telefonbuch (LDAP) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 6 | 4.6.5 | Vermittlungsplatz-Software (PC-basiert, je Platz inkl. PC Hardware und Monitor) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 7 | 4.8.3 | Musikeinspielung und externe Ansagen |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Systemsoftware | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1.5 Optionale Positionen*
1 | 1 | 4.9.4 | interne zentrale Gebührenerfassung |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 4.8.5 | Fax-Server (Fax-to-Mail / Mail-to-Fax, zentral) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 4.6.6 | Softphone / UC-Client – Desktop-Lizenz (Windows 10/11, SIP, TLS/SRTP, Präsenz, Chat, EHS) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Optionale Positionen | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
* Optionale Positionen gehen in die Bildung des Gesamtbetrags ein.
Gesamtsumme Blatt 1 (inkl. Optionen) | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## 2. Schnittstellen+Teilnehmer
TK-Anlage – SBZ Eschweiler ¦ 2. Schnittstellen+Teilnehmer
Bieter: |  |  | <Firmenname>
|  |  |  | Produkt (Bieter) |  | Menge | Preis (Bieter) |  | Preis (Bieter) |  | Preis (Bieter)
Gr | Pos. | LB-Ref. | Beschreibung | Hersteller / Produkt-Typ | Bemerkung | Menge | Investition je Einheit | Investition Gesamt | Einrichtung je Einheit | Einrichtung Gesamt | Service inkl. SPS je Einh./Monat | Service inkl. SPS Gesamt (über Laufzeit)
2.1 Digitale Teilnehmerports (Systemtelefone, Pflege, Verwaltung)
2 | 1 | 4.5.1 | Digitaler Teilnehmerport inkl. notwendiger Gateways/Shelfs (Uxx-Schnittstelle, inkl. Telefonie Lizenz) |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Digitale Teilnehmerports | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 Analoge Teilnehmerports (Bewohnerzimmer – Bestandstelefone bleiben erhalten)
2 | 1 | 4.5.2 | Analoger Teilnehmerport inkl. notweniger Gateways/Shelfs (a/b-Schnittstelle, inkl. Lizenz, CLIP) |  |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 4.5.2 | Analoger IP-Adapter (ATA) 2x a/b (PoE, für periphere Endgeräte wie Fax, Türöffner) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Analoge Teilnehmerports | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2.3 Optionale VoIP/SIP-Teilnehmerports (für VoIP-fähige Netzbereiche)*
2 | 1 | 4.5.3 | VoIP/SIP-Teilnehmerport (SIP-Protokoll, für IP-Telefone/Softclients) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 4.5.3 | Softclient-Lizenz (UC-Client/Softphone, je Teilnehmer) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Optionale VoIP-Ports | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
* Optionale Positionen gehen in die Bildung des Gesamtbetrags ein.
Gesamtsumme Blatt 2 (inkl. Optionen) | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## 3. Endgeräte und DECT
TK-Anlage – SBZ Eschweiler ¦ 3. Endgeräte und DECT
Bieter: |  |  | <Firmenname>
|  |  |  | Produkt (Bieter) |  | Menge | Preis (Bieter) |  | Preis (Bieter) |  | Preis (Bieter)
Gr | Pos. | LB-Ref. | Beschreibung | Hersteller / Produkt-Typ | Bemerkung | Menge | Investition je Einheit | Investition Gesamt | Einrichtung je Einheit | Einrichtung Gesamt | Service inkl. SPS je Einh./Monat | Service inkl. SPS Gesamt (über Laufzeit)
3.1 Digitale Systemtelefone (Standard – Pflege und Verwaltung)
3 | 1 | 4.6.1 | Digitales Systemtelefon Standard (Mono-LCD, 6 LED-Tasten, Freisprechen etc. gem. Leistungsbeschreibung, ) |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 4.6.2 | Beistellmodul (12 programmierbare LED-Tasten, Stromversorgung über Telefon) |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 4.6.1 | Anschlusskabel (RJ / 2-Draht), mind. 3 m |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 4.6.3 | Digitales Systemtelefon Komfort (Grafif-LCD oder Farb TFT, mind. 8 LED-Tasten, Freisprechen, gem. Leistungsbeschreibung) |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Digitale Systemtelefone | [7 empty] | 0 |  | 0
3.2 DECT-System (TDM-Basisstationen – Pflichtanforderung)
3 | 1 | 4.7 ff. | DECT-System-Basispaket (Systemlizenzen, Controller, Verwaltungssoftware) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 4.7.1 | TDM-DECT-Basisstation indoor (Anbindung über Telefonkabel, ≥6 Kanäle, Diversity) |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 4.7.2 | TDM-DECT-Basisstation outdoor (Anbindung über Telefonkabel, ≥6 Kanäle, Diversity) |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 4.7.5 | DECT-Handset Pflege (einfach, IP54, Falltest, desinfizierbar, Textnachrichten, Quittierung) |  |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 5 | 4.7.5 | Ladestation Einzeln (passend zu Handset) |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 6 | 4.7.5 | Mehrfach-Ladestation 5-fach (passend zu Handset) |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe DECT-System | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
3.3 Optionale Positionen – VoIP-Telefone und IP-DECT*
3 | 1 | 4.6.3 | VoIP-Telefon Standard (Farb-Display 3,5", 10 LED-Tasten, PoE, TLS/SRTP, HAC) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 4.7.2 | IP-DECT-Basisstation (PoE, für VoIP-fähige Netzbereiche, Roaming mit TDM-DECT) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 4.6.3 | Netzteil für VoIP-Telefon (alternativ zu PoE) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Optionale Positionen | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
* Optionale Positionen gehen in die Bildung des Gesamtbetrags ein.
Gesamtsumme Blatt 3 (inkl. Optionen) | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## 4. Lokaler Alarmserver
TK-Anlage – SBZ Eschweiler ¦ 4. Lokaler Alarmserver
Bieter: |  |  | <Firmenname>
|  |  |  | Produkt (Bieter) |  | Menge | Preis (Bieter) |  | Preis (Bieter) |  | Preis (Bieter)
Gr | Pos. | LB-Ref. | Beschreibung | Hersteller / Produkt-Typ | Bemerkung | Menge | Investition je Einheit | Investition Gesamt | Einrichtung je Einheit | Einrichtung Gesamt | Service inkl. SPS je Einh./Monat | Service inkl. SPS Gesamt (über Laufzeit)
4.1 Alarmserver – Hardware, Lizenzen und Schnittstellen zur TK-Anlage
4 | 1 | 4.10.2 | Alarmserver – Hardware-Appliance (On-Premise, 19"-Einbau, inkl. BS und Lizenzen) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 4.10.3 | ESPA-4.4.4-Schnittstelle zur TK-Anlage / DECT-System |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | 4.10.3 | SIP-Sprachkanäle Alarmserver zur TK-Anlage (für TTS-Sprachalarmierung) |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 4.10.4 | ESPA-4.4.4-Schnittstelle zur Brandmeldeanlage (BMA) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 4.10.5 | ESPA-4.4.4-Schnittstelle zum Lichtrufsystem / Schwesternruf |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 6 | 4.10.6 | Potentialfreie Kontakteingänge I/O (min. 8 Eingänge, 2 Ausgänge) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Alarmserver | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4.2 Optionale Positionen Alarmserver*
4 | 1 | 4.10.2 | Redundante Alarmserver-Erweiterung (automatische Master/Slave-Umschaltung) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2 | 4.10.3 | ESPA-X (ESPA over IP) – zusätzliche IP-basierte Alarmschnittstelle |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Optionale Positionen | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
* Optionale Positionen gehen in die Bildung des Gesamtbetrags ein.
Gesamtsumme Blatt 4 (inkl. Optionen) | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0

## 5. Projektkosten
TK-Anlage – SBZ Eschweiler ¦ 5. Projektkosten
Bieter: |  |  | <Firmenname>
|  |  |  | Produkt (Bieter) |  | Menge | Preis (Bieter)
Gr | Pos. | LB-Ref. | Beschreibung | Hersteller / Produkt-Typ | Bemerkung | Menge | Kosten je Position | Kosten Gesamt
5.1 Planung, Migration und Inbetriebnahme
5 | 1 | 6.2 | Projektmanagement (Planung, Koordination, Reporting über gesamten Projektzeitraum) |  |  | pauschal | 0 | 0
5 | 2 | 6.2 | Bestandsaufnahme / Ist-Analyse (Teilnehmer, Rufnummern, BMA-Schnittstellen, Kabel) |  |  | pauschal | 0 | 0
5 | 3 | 6.2 | Migrationskonzept / Feinplanung (inkl. Konfigurationsworkshop mit AG) |  |  | pauschal | 0 | 0
5 | 4 | 6.2 | Installation zentrale Hardware (19"-Schrank, USV, TK-Anlage, SBC, Alarmserver) |  |  | pauschal | 0 | 0
5 | 5 | 6.2 | Inbetriebnahme und Programmierung TK-Anlage (Konfiguration Teilnehmer, Rufnummern, LCR) |  |  | pauschal | 0 | 0
5 | 6 | 4.7.3 | Funkausleuschtung DECT |  |  | pauschal | 0 | 0
5 | 7 | 6.2 | Inbetriebnahme DECT-System (Registrierung Handsets, Roaming-Tests) |  |  | pauschal | 0 | 0
5 | 8 | 6.2 | Inbetriebnahme Alarmserver (Einrichtung ESPA-Schnittstellen, Alarmregeln, Eskalationsketten) |  |  | pauschal | 0 | 0
5 | 9 | 6.2 | Anbindung SIP-Trunk / SBC (inkl. Übergangstest und Abnahme SIP-Trunk) |  |  | pauschal | 0 | 0
5 | 10 | 6.2 | Endgeräte-Rollout (Liefern, Anschließen, Beschriften, Testen – je Endgerät pauschal) |  |  | pauschal | 0 | 0
5 | 11 | 6.3 | Abnahme und Abnahmedokumentation (inkl. Redundanztest, Alarmierungstest) |  |  | pauschal | 0 | 0
5 | 12 | - | Demontage und Entsorgung Bestandssystem |  |  | pauschal | 0 | 0
5 | 13 | - | Stunden für unvorhergesehene Leitungsnetzarbeiten auf Abruf |  |  | 50 | 0 | 0
5 | 14 | - | Stunden TK-Systemspezialist auf Abruf |  |  | 20 | 0 | 0
Summe Planung und Inbetriebnahme | [7 empty] | 0
5.2 Schulungen und Dokumentation
5 | 1 | 7.1 | Schulung TK-Manager / Systemadministrator |  |  | pauschal | 0 | 0
5 | 2 | 7.2 | Anwenderschulung / Train-the-Trainer (Vor-Ort, Multiplikatoren) |  |  | pauschal | 0 | 0
5 | 3 | 7.3 | Erstellung Kurzbedienungsanleitungen je Endgerätetyp (digital, DECT) |  |  | pauschal | 0 | 0
5 | 4 | 7.3 | Ausführliche Bedienungsanleitungen (HTML/PDF) je Endgerätetyp |  |  | pauschal | 0 | 0
5 | 5 | 8 ff. | Revisionsunterlagen (Inventarlisten, Blockschaltbilder, Verteiler-Belegungspläne, Testprotokolle, Fotos) |  |  | pauschal | 0 | 0
5 | 6 | 6.4 / 8 ff. | Sicherheitshandbuch (Datenschutz, Patchmanagement, Fernwartungskonzept, Rollen-/Rechtekonzept) |  |  | pauschal | 0 | 0
Summe Schulungen und Dokumentation | [7 empty] | 0
5.3 Optionale Projektleistungen*
5 | 1 | 6.2 | Akku-Tausch USV (einmalig nach Erstinstallation im Projektzeitraum, falls fällig) |  |  | pauschal | 0 | 0
Summe Optionale Projektleistungen | [7 empty] | 0
* Optionale Positionen gehen in die Bildung des Gesamtbetrags ein.
Gesamtsumme Blatt 5 (inkl. Optionen) | [7 empty] | 0