| Preisblatt 1 - Instandhaltung |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alle Preise in EUR (netto) |  | Vergütung - Instandhaltung |  |  |  |
| NR | Auftragsnummer AG Stadt Heinsberg AN |  | Ersatzteile |  |  | Besonderer Auftrag Einheits-Preis |
|  |  |  | pauschal bis 30 € |  |  |  |
|  |  |  | Anzahl | Monatlicher |  |  |
|  | Einrichtungen / Geräte | Pos. LV |  | Einheits-Preis | Gesamt-Preis |  |
| 1 | Anlage 1 Zu- und Abluft-Gerät | 01.01.0010 | 1 |  |  |  |
| 2 | KVS-Regler rechteckig, 200 x 100 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.04.0030 | 8 |  |  |  |
| 3 | KVS-Regler rechteckig, 300 x 100 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.04.0040 | 14 |  |  |  |
| 4 | KVS-Regler rund, DN 80 | 01.04.0050 | 2 |  |  |  |
| 5 | KVS-Regler rund, DN 100 | 01.04.0060 | 25 |  |  |  |
| 6 | KVS-Regler rund, DN 125 | 01.04.0070 | 18 |  |  |  |
| 7 | VVS-Regler rechteckig, 300 x 100 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.04.0080 | 6 |  |  |  |
| 8 | VVS-Regler rechteckig, 300 x 200 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.04.0090 | 2 |  |  |  |
| 9 | VVS-Regler rechteckig, 400 x 200 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.04.0100 | 27 |  |  |  |
| 10 | VVS-Regler rechteckig, 700 x 300 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.04.0110 | 1 |  |  |  |
| 11 | Brandschutzklappe F90 eckig, 200 x 400 mm | 01.04.0120 | 1 |  |  |  |
| 12 | Brandschutzklappe F90 eckig, 300 x 450 mm | 01.04.0130 | 1 |  |  |  |
| 13 | Brandschutzklappe F90 eckig, 400 x 200 mm | 01.04.0140 | 3 |  |  |  |
| 14 | Brandschutzklappe F90 eckig, 300 x 400 mm | 01.04.0150 | 3 |  |  |  |
| 15 | Brandschutzklappe F90 eckig, 400 x 400 mm | 01.04.0160 | 4 |  |  |  |
| 16 | Brandschutzklappe F90 eckig, 1000 x 500 mm | 01.04.0170 | 1 |  |  |  |
| 17 | Brandschutzklappe F90 eckig, 400 x 100 mm | 01.04.0180 | 1 |  |  |  |
| 18 | Brandschutzklappe F90 eckig, 300 x 100 mm | 01.04.0190 | 3 |  |  |  |
| 19 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 200 x 200 x 500 mm | 01.04.0200 | 2 |  |  |  |
| 20 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 450 x 300 x 500 mm | 01.04.0210 | 2 |  |  |  |
| 21 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 350 x 500 x 500 mm | 01.04.0220 | 2 |  |  |  |
| 22 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 600 x 100 x 500 mm | 01.04.0230 | 1 |  |  |  |
| 23 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 700 x 300 x 500 mm | 01.04.0240 | 1 |  |  |  |
| 24 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 900 x 300 x 500 mm | 01.04.0250 | 2 |  |  |  |
| 25 | Brandschutzklappe F90 rund, DN 100 | 01.04.0260 | 8 |  |  |  |
| 26 | Brandschutzklappe F90 rund, DN 160 | 01.04.0270 | 6 |  |  |  |
| 27 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 200 x 500 mm | 01.04.0280 | 1 |  |  |  |
| 28 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 300 x 300 mm | 01.04.0290 | 2 |  |  |  |
| 29 | 2-Schlauch Klimagerät | 01.05.0010 | 1 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe |  |  |  |  |  |

| Preisblatt 1a - Inspektion |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alle Preise in EUR (netto) |  | Vergütung - Inspektion |  |  |  |
| NR | Auftragsnummer AG Stadt Heinsberg AN |  | Anzahl |  |  | Besonderer Auftrag Einheits-Preis |
|  |  |  |  | Monatlicher |  |  |
|  | Einrichtungen / Geräte | Pos. LV |  | Einheits-Preis | Gesamt-Preis |  |
| 1 2 | Anlage 1 Zu- und Abluft-Gerät | 01.01.0010 | 1 |  |  |  |
|  | KVS-Regler rechteckig, 200 x 100 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.02.0010 | 8 |  |  |  |
| 3 | KVS-Regler rechteckig, 300 x 100 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.04.0040 | 14 |  |  |  |
| 4 | KVS-Regler rund, DN 80 | 01.04.0050 | 2 |  |  |  |
| 5 | KVS-Regler rund, DN 100 | 01.04.0060 | 25 |  |  |  |
| 6 | KVS-Regler rund, DN 125 | 01.04.0070 | 18 |  |  |  |
| 7 | VVS-Regler rechteckig, 300 x 100 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.04.0080 | 6 |  |  |  |
| 8 | VVS-Regler rechteckig, 300 x 200 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.04.0090 | 2 |  |  |  |
| 9 | VVS-Regler rechteckig, 400 x 200 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.04.0100 | 27 |  |  |  |
| 10 | VVS-Regler rechteckig, 700 x 300 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.04.0110 | 1 |  |  |  |
| 11 | Brandschutzklappe F90 eckig, 200 x 400 mm | 01.04.0120 | 1 |  |  |  |
| 12 | Brandschutzklappe F90 eckig, 300 x 450 mm | 01.04.0130 | 1 |  |  |  |
| 13 | Brandschutzklappe F90 eckig, 400 x 200 mm | 01.04.0140 | 3 |  |  |  |
| 14 | Brandschutzklappe F90 eckig, 300 x 400 mm | 01.04.0150 | 3 |  |  |  |
| 15 | Brandschutzklappe F90 eckig, 400 x 400 mm | 01.04.0160 | 4 |  |  |  |
| 16 | Brandschutzklappe F90 eckig, 1000 x 500 mm | 01.04.0170 | 1 |  |  |  |
| 17 | Brandschutzklappe F90 eckig, 400 x 100 mm | 01.04.0180 | 1 |  |  |  |
| 18 | Brandschutzklappe F90 eckig, 300 x 100 mm | 01.04.0190 | 3 |  |  |  |
| 19 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 200 x 200 x 500 mm | 01.04.0200 | 2 |  |  |  |
| 20 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 450 x 300 x 500 mm | 01.04.0210 | 2 |  |  |  |
| 21 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 350 x 500 x 500 mm | 01.04.0220 | 2 |  |  |  |
| 22 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 600 x 100 x 500 mm | 01.04.0230 | 1 |  |  |  |
| 23 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 700 x 300 x 500 mm | 01.04.0240 | 1 |  |  |  |
| 24 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 900 x 300 x 500 mm | 01.04.0250 | 2 |  |  |  |
| 25 | Brandschutzklappe F90 rund, DN 100 | 01.04.0260 | 8 |  |  |  |
| 26 | Brandschutzklappe F90 rund, DN 160 | 01.04.0270 | 6 |  |  |  |
| 27 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 200 x 500 mm | 01.04.0280 | 1 |  |  |  |
| 28 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 300 x 300 mm | 01.04.0290 | 2 |  |  |  |
| 29 | 2-Schlauch Klimagerät | 01.05.0010 | 1 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe |  |  |  |  |  |

| Preisblatt 1b - Wartung |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alle Preise in EUR (netto) |  | Vergütung - Wartung |  |  |  |
| NR | Auftragsnummer AG Stadt Heinsberg AN |  | Anzahl |  |  | Besonderer Auftrag Einheits-Preis |
|  |  |  |  | Monatlicher |  |  |
|  | Einrichtungen / Geräte | Pos. LV |  | Einheits-Preis | Gesamt-Preis |  |
| 1 | Anlage 1 Zu- und Abluft-Gerät | 01.01.0010 | 1 |  |  |  |
| 2 | KVS-Regler rechteckig, 200 x 100 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.04.0030 | 8 |  |  |  |
| 3 | KVS-Regler rechteckig, 300 x 100 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.04.0040 | 14 |  |  |  |
| 4 | KVS-Regler rund, DN 80 | 01.04.0050 | 2 |  |  |  |
| 5 | KVS-Regler rund, DN 100 | 01.04.0060 | 25 |  |  |  |
| 6 | KVS-Regler rund, DN 125 | 01.04.0070 | 18 |  |  |  |
| 7 | VVS-Regler rechteckig, 300 x 100 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.04.0080 | 6 |  |  |  |
| 8 | VVS-Regler rechteckig, 300 x 200 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.04.0090 | 2 |  |  |  |
| 9 | VVS-Regler rechteckig, 400 x 200 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.04.0100 | 27 |  |  |  |
| 10 | VVS-Regler rechteckig, 700 x 300 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.04.0110 | 1 |  |  |  |
| 11 | Brandschutzklappe F90 eckig, 200 x 400 mm | 01.04.0120 | 1 |  |  |  |
| 12 | Brandschutzklappe F90 eckig, 300 x 450 mm | 01.04.0130 | 1 |  |  |  |
| 13 | Brandschutzklappe F90 eckig, 400 x 200 mm | 01.04.0140 | 3 |  |  |  |
| 14 | Brandschutzklappe F90 eckig, 300 x 400 mm | 01.04.0150 | 3 |  |  |  |
| 15 | Brandschutzklappe F90 eckig, 400 x 400 mm | 01.04.0160 | 4 |  |  |  |
| 16 | Brandschutzklappe F90 eckig, 1000 x 500 mm | 01.04.0170 | 1 |  |  |  |
| 17 | Brandschutzklappe F90 eckig, 400 x 100 mm | 01.04.0180 | 1 |  |  |  |
| 18 | Brandschutzklappe F90 eckig, 300 x 100 mm | 01.04.0190 | 3 |  |  |  |
| 19 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 200 x 200 x 500 mm | 01.04.0200 | 2 |  |  |  |
| 20 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 450 x 300 x 500 mm | 01.04.0210 | 2 |  |  |  |
| 21 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 350 x 500 x 500 mm | 01.04.0220 | 2 |  |  |  |
| 22 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 600 x 100 x 500 mm | 01.04.0230 | 1 |  |  |  |
| 23 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 700 x 300 x 500 mm | 01.04.0240 | 1 |  |  |  |
| 24 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 900 x 300 x 500 mm | 01.04.0250 | 2 |  |  |  |
| 25 | Brandschutzklappe F90 rund, DN 100 | 01.04.0260 | 8 |  |  |  |
| 26 | Brandschutzklappe F90 rund, DN 160 | 01.04.0270 | 6 |  |  |  |
| 27 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 200 x 500 mm | 01.04.0280 | 1 |  |  |  |
| 28 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 300 x 300 mm | 01.04.0290 | 2 |  |  |  |
| 29 | 2-Schlauch Klimagerät | 01.05.0010 | 1 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe |  |  |  |  |  |

| Preisblatt 1c - Instandsetzung |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alle Preise in EUR (netto) |  | Vergütung - Instandsetzung |  |  |  |  |
| NR | Auftragsnummer AG Stadt Heinsberg AN |  | Ersatzteile |  |  | Besonderer |  |
|  |  |  | pauschal bis 30 € enthalten |  |  |  | Auftrag |
|  |  |  | Anzahl | Monatlicher |  | Einheits-Preis |  |
|  | Einrichtungen / Geräte | Pos. LV |  | Einheits-Preis | Gesamt-Preis |  |  |
| 1 | Anlage 1 Zu- und Abluft-Gerät | 01.01.0010 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | KVS-Regler rechteckig, 200 x 100 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.04.0030 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | KVS-Regler rechteckig, 300 x 100 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.04.0040 | 14 |  |  |  |  |
| 4 | KVS-Regler rund, DN 80 | 01.04.0050 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | KVS-Regler rund, DN 100 | 01.04.0060 | 25 |  |  |  |  |
| 6 | KVS-Regler rund, DN 125 | 01.04.0070 | 18 |  |  |  |  |
| 7 | VVS-Regler rechteckig, 300 x 100 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.04.0080 | 6 |  |  |  |  |
| 8 | VVS-Regler rechteckig, 300 x 200 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.04.0090 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | VVS-Regler rechteckig, 400 x 200 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.04.0100 | 27 |  |  |  |  |
| 10 | VVS-Regler rechteckig, 700 x 300 mm mit Zusatzschalldämpfer | 01.04.0110 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Brandschutzklappe F90 eckig, 200 x 400 mm | 01.04.0120 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Brandschutzklappe F90 eckig, 300 x 450 mm | 01.04.0130 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Brandschutzklappe F90 eckig, 400 x 200 mm | 01.04.0140 | 3 |  |  |  |  |
| 14 | Brandschutzklappe F90 eckig, 300 x 400 mm | 01.04.0150 | 3 |  |  |  |  |
| 15 | Brandschutzklappe F90 eckig, 400 x 400 mm | 01.04.0160 | 4 |  |  |  |  |
| 16 | Brandschutzklappe F90 eckig, 1000 x 500 mm | 01.04.0170 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Brandschutzklappe F90 eckig, 400 x 100 mm | 01.04.0180 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Brandschutzklappe F90 eckig, 300 x 100 mm | 01.04.0190 | 3 |  |  |  |  |
| 19 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 200 x 200 x 500 mm | 01.04.0200 | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 450 x 300 x 500 mm | 01.04.0210 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 350 x 500 x 500 mm | 01.04.0220 | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 600 x 100 x 500 mm | 01.04.0230 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 700 x 300 x 500 mm | 01.04.0240 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 900 x 300 x 500 mm | 01.04.0250 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | Brandschutzklappe F90 rund, DN 100 | 01.04.0260 | 8 |  |  |  |  |
| 26 | Brandschutzklappe F90 rund, DN 160 | 01.04.0270 | 6 |  |  |  |  |
| 27 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 200 x 500 mm | 01.04.0280 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Brandschutzklappe F90 eckig, Federrücklaufmotor 230 V, 300 x 300 mm | 01.04.0290 | 2 |  |  |  |  |
| 29 | 2-Schlauch Klimagerät | 01.05.0010 | 1 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Summe |  |  |  |  |  |  |

| Preisblatt 2 - Begehung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Alle Preise in EUR (netto) |  |  |
| NR | Auftragsnummer AG Stadt Heinsberg AN |  | Einheits-Preis monatlich |
|  | Leistung | Pos. LV |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 41 |  |  |  |
| 42 |  |  |  |
| 43 |  |  |  |
| 44 |  |  |  |
| 45 |  |  |  |
| 46 |  |  |  |
| 47 |  |  |  |
| 48 |  |  |  |
| 49 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 51 |  |  |  |
| 52 |  |  |  |
| 53 |  |  |  |
|  | Summe |  |  |

| Preisblatt 3 - Erweiterung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alle Preise in EUR (netto) |  | Erweiterung |  |
| NR | Auftragsnummer AG Stadt Heinsberg AN |  | Lieferung Einheits-Preis/Stück | Montage Einheits-Preis/Stück |
|  | Einrichtungen / Geräte | Pos. LV |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |

| Preisblatt 4 - Systembetreuung |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Auftragsnummer AG Stadt Heinsberg AN |  |  |  |  |
|  | Alle Preise in EUR (netto) | Vergütung - Systembetreuung |  |  |  |
| NR | Leistung | Anzahl | Monatlicher |  | Besondere Auftrag Einheitspreis |
|  |  |  | Einheitspreis | Gesamtpreis |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
|  | Summe |  |  |  |  |

| Preisblatt 5 - Meldertausch |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Auftragsnummer AG Stadt Heinsberg AN |  | Nicht auszufüllen bei SAA ohne BMA |  |  |
|  | Alle Preise in EUR (netto) |  | Vergütung - Meldertausch |  |  |
| NR | Leistung | Pos. LV |  | Lieferung | Montage einschl. Konfiguration |
|  |  |  |  | pro Stück |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |