## 1. Preisblatt
Leistungsverzeichnis – Mobile Klimageräte
Vergabestelle: Stadt Aachen
Leistungsgegenstand: Beschaffung, Lieferung und betriebsbereite Bereitstellung mobiler Klimageräte für Schlaf- und Ruheräume in Kindertageseinrichtungen
Menge: 106 mobile Klimageräte ¦ Anzahl Einrichtungen: 56 Kindertageseinrichtungen
1. Hauptleistung - Mobile Klimaanlagen
Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | Einheit | EP netto (€) | Gesamt netto (€)
1.1 | Mobiles Klimagerät einschließlich sämtlichem für den bestimmungsgemäßen Betrieb erforderlichem Zubehör, Abluftschlauch, variablem Fensterabdichtungssystem, Bedienungsanleitung in deutscher Sprache und betriebsbereiter Bereitstellung gemäß Leistungsbeschreibung | 106 | Stück
1.2 | Lieferung und Transport der Geräte zu den von der Auftraggeberin benannten Kindertageseinrichtungen einschließlich Abladen und Verbringen an den vorgesehenen Aufstellort | 106 | Stück
1.3 | Funktionsprüfung nach Aufstellung und Installation einschließlich Prüfung der bestimmungsgemäßen Betriebsbereitschaft | 106 | Stück
Zwischensumme Hauptleistung netto |  |  |  |  | 0
Umsatzsteuersatz |  |  |  |  | 0.19
Umsatzsteuer |  |  |  |  | 0
Hauptleistung brutto |  |  |  |  | 0

## 2. Wartung und Service
Leistungsverzeichnis – Mobile Klimageräte
Vergabestelle: Stadt Aachen
Leistungsgegenstand: Beschaffung, Lieferung und betriebsbereite Bereitstellung mobiler Klimageräte für Schlaf- und Ruheräume in Kindertageseinrichtungen
Menge: 106 mobile Klimageräte ¦ Anzahl Einrichtungen: 56 Kindertageseinrichtungen
2. Optionale bzw. gesondert auszuweisende Wartungs- und Serviceleistungen
Pos. | Leistungsbeschreibung | Menge | Einheit | EP netto (€) | Gesamt netto (€)
2.1 | Wartung eines mobilen Klimagerätes gemäß Herstellerangaben einschließlich Funktionsprüfung | 1 | Gerät/Wartung
2.2 | Reinigung des Luftfilters einschließlich Ausbau, Reinigung und Wiedereinbau | 1 | Gerät
2.3 | Reinigung und hygienische Aufbereitung des Kondensatbereichs bzw. Kondensatbehälters, soweit nach Herstellerangaben erforderlich | 1 | Gerät
2.4 | Austausch eines Luftfilters einschließlich Material und Einbau | 1 | Stück
2.5 | Austausch sonstiger üblicher Verschleißteile einschließlich Material und Einbau | 1 | Stück
2.6 | An- und Abfahrtspauschale für Wartungs-/Serviceeinsatz innerhalb des Stadtgebietes Aachen | 1 | Einsatz
Gesamtkosten optionale Wartungs-/Serviceleistungen netto |  |  |  |  | 0

## 3. Bieterangaben Gerät
Leistungsverzeichnis – Mobile Klimageräte
Vergabestelle: Stadt Aachen
Leistungsgegenstand: Beschaffung, Lieferung und betriebsbereite Bereitstellung mobiler Klimageräte für Schlaf- und Ruheräume in Kindertageseinrichtungen
Menge: 106 mobile Klimageräte ¦ Anzahl Einrichtungen: 56 Kindertageseinrichtungen
3. Bieterangaben zum angebotenen Gerät
Kriterium | Bieterangabe / Herstellerangabe | Nachweis
Hersteller |  | Technisches Datenblatt
Typ / Modell |  | Technisches Datenblatt
Kühlleistung (kW) |  | Technisches Datenblatt
Energieeffizienzklasse |  | Technisches Datenblatt
Schalldruckpegel Normalbetrieb (dB(A)) |  | Herstellerangabe
Geräuschpegel Silent-/Nachtmodus, sofern vorhanden (dB(A)) |  | Herstellerangabe
Geeignete Raumgröße (m²) |  | Herstellerangabe
Timerfunktion (ja/nein) |  | Herstellerangabe
Temperaturregelung (ja/nein) |  | Herstellerangabe
Verstellbarer Luftauslass (ja/nein) |  | Herstellerangabe
Bedienfeld am Gerät (ja/nein) |  | Herstellerangabe
Fernbedienung (ja/nein) |  | Herstellerangabe
Ausschließliche App-Steuerung (ja/nein) |  | Herstellerangabe
Fensterabdichtungssystem (vorhanden/nicht vorhanden) |  | Herstellerangabe
Überhitzungsschutz (ja/nein) |  | Herstellerangabe
Herausnehmbarer Luftfilter (ja/nein) |  | Herstellerangabe
Kondensatverdunstung / Kondensatbehälter |  | Herstellerangabe
CE-Kennzeichnung (ja/nein) |  | Konformitätserklärung
Garantie (Monate) |  | Hersteller-/Händlererklärung
Ersatzfilter verfügbar (ja/nein) |  | Herstellerangabe
Empfohlenes Wartungsintervall |  | Herstellerangabe

## 4. Unterlagen & Erklärungen
Leistungsverzeichnis – Mobile Klimageräte
Vergabestelle: Stadt Aachen
Leistungsgegenstand: Beschaffung, Lieferung und betriebsbereite Bereitstellung mobiler Klimageräte für Schlaf- und Ruheräume in Kindertageseinrichtungen
Menge: 106 mobile Klimageräte ¦ Anzahl Einrichtungen: 56 Kindertageseinrichtungen
4.–7. Unterlagen, Mindestanforderungen und Lieferorte
4. Mit dem Angebot einzureichende Unterlagen
☐ Eigenerklärung des Unternehmens gemäß §§ 123, 124 GWB
☐ Referenzliste der letzten 3 Jahre
☐ Ausgefülltes Leistungsverzeichnis, inkl. aller Zwingenden Angaben der Blätter 1-3
☐ Technisches Datenblatt des angebotenen Gerätes
☐ Konformitätserklärung bzw. geeigneter Nachweis zur CE-Kennzeichnung
☐ Bedienungsanleitung
☐ Garantiebedingungen
5. Erklärung zur Erfüllung der Mindestanforderungen
Mit Angebotsabgabe bestätigt der Bieter, dass das angebotene Gerät sämtliche in der Leistungsbeschreibung als Muss-Kriterien bezeichneten Mindestanforderungen erfüllt. Die Nichterfüllung eines Muss-Kriteriums kann zum Ausschluss des Angebots führen. Die technischen Angaben müssen durch geeignete Herstellerunterlagen nachvollziehbar sein.
6. Liefer- und Aufstellorte
Lieferung an insgesamt 56 Kindertageseinrichtungen der Stadt Aachen. Eine gesonderte Liste der Einrichtungen mit Lieferanschriften und der jeweils vorgesehenen Geräteanzahl wird als Anlage beigefügt.
7. Wichtiger Hinweis zur Preisbildung
Mit den angebotenen Preisen sind sämtliche zur vollständigen, betriebsbereiten und bestimmungsgemäßen Erbringung der jeweiligen Position erforderlichen Nebenleistungen abgegolten, soweit in den Vergabeunterlagen nichts Abweichendes bestimmt ist. Insbesondere sind bei der Hauptleistung Verpackung, Transport, Lieferung, Abladen, Verbringen an den vorgesehenen Aufstellort, mitzulieferndes Zubehör sowie die Montage des Fensterabdichtungssystems zu berücksichtigen.