## Zugesicherte Leistung
KA Eschweiler - Faulgas-BHKW-Anlage
Liste der Leistungsmerkmale
|  | Dimension |  | Garantiewerte
BHKW-Anlage |  |  |  | Faulgasbetrieb
1. | Feuerungswärmeleistung (FWL) bei Volllast | ( | kWFWL )
2. | Elektrische Klemmenleistung Generator bei Vollllast | ( | kWel )
3. | Thermische Leistung bei Volllast | ( | kWth )
4. | Feuerungswärmeleistung (FWL) bei 75%-Last | ( | kWFWL )
5. | Elektrische Klemmenleistung Generator bei 75%-Last | ( | kWel )
6. | Thermische Leistung bei 75%-Last | ( | kWth )
7. | Feuerungswärmeleistung (FWL) bei 50%-Last | ( | kWFWL )
8. | Elektrische Klemmenleistung Generator bei 50%-Last | ( | kWel )
9. | Thermische Leistung bei 50%-Last | ( | kWth )
10. | Mindestmethangehalt | ( | Vol.-%)
11. | Max. Abgasemissionen
| Kohlenmonoxid | ( | g/mN³) | 0.5
| Stickoxide | ( | g/mN³) | 0.5
| Schwefeloxide | ( | mg/mN³) | 9
| Formaldehyd | ( | mg/mN³) | 20
| Gesamtkohlenstoff | ( | g/mN³) | 1.3
12. | Schalldruckpegel Gesamtanlage in 10 m | ( | dB(A))
13. | minimaler Gasvordruck an der Gasregelstrecke | ( | mbar)
14. | Anlagenverfügbarkeit | ( | %) | 90
Alle offenen Positionen (graue Felder) sind vom Bieter auszufüllen.
Unter thermischer Leistung (siehe Punkte 3., 6. und 9. ) ist die Nutzwärmeleistung aus dem Abgas und dem Motorkühlwasser anzugeben